## 安全工器具-陆上升压站
序号 | 名称 | 场内编号 | 规格 | 放置位置
1 | 高压拉闸杆 | GFFD-LZG-01 | 220kV | 安全工器具室
2 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB2-01 | 220kV | 安全工器具室
3 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB2-02 | 220kV | 安全工器具室
4 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB4-01 | 400V | 安全工器具室
5 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB4-02 | 400V | 安全工器具室
6 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB1-01 | 10kV | 安全工器具室
7 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB1-02 | 10kV | 安全工器具室
8 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB3-01 | 35kV | 安全工器具室
9 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB3-02 | 35kV | 安全工器具室
10 | 绝缘凳 | GFFD-JYD3-01 | 三层 | 35kV开关室
11 | 绝缘凳 | GFFD-JYD3-02 | 三层 | 35kV开关室
12 | 绝缘梯 | GFFD-JYT3-01 | 3米 | 附属楼仓库
13 | 绝缘梯 | GFFD-JYT3-02 | 3米 | 附属楼仓库
14 | 伸缩绝缘梯 | GFFD-SSJYT4-01 | 4米 | 附属楼仓库
15 | 伸缩绝缘梯 | GFFD-SSJYT4-02 | 4米 | 附属楼仓库
16 | 伸缩绝缘梯 | GFFD-SSJYT6-01 | 6.8米 | 附属楼仓库
17 | 伸缩绝缘梯 | GFFD-SSJYT6-02 | 6.8米 | 附属楼仓库
18 | 绝缘夹钳 | GFFD-JYJQ-01 | 35kV | 安全工器具室
19 | 绝缘夹钳 | GFFD-JYJQ-02 | 35kV | 安全工器具室
20 | 绝缘围栏 | GFFD-JYWL-01 |  | 集控楼仓库
21 | 绝缘围栏 | GFFD-JYWL-02 |  | 集控楼仓库
22 | 绝缘凳 | GFFD-JYD2-01 | 二层 | GIS室
23 | 声光验电笔 | GFFD-JDB1-01 | 10kV | 安全工器具室
24 | 声光验电笔 | GFFD-YDQ3-01 | 35kV | 安全工器具室
25 | 声光验电笔 | GFFD-YDQ3-02 | 35kV | 安全工器具室
26 | 声光验电笔 | GFFD-YDQ3-03 | 35kV | 35kV开关室
27 | 声光验电笔 | GFFD-YDQ3-04 | 35kV | 35kV开关室
28 | 声光验电笔 | GFFD-YDQ2-01 | 220kV | 安全工器具室
29 | 声光验电笔 | GFFD-YDQ2-02 | 220kV | 安全工器具室
30 | 声光验电笔 | GFFD-YDQ2-03 | 220kV | 安全工器具室
31 | 声光验电笔 | GFFD-YDQ2-04 | 220kV | 安全工器具室
32 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-01 | 12kV | 安全工器具室
33 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-02 | 12kV | 安全工器具室
34 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-03 | 12kV | 安全工器具室
35 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-04 | 12kV | 安全工器具室
36 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-05 | 12kV | 安全工器具室
37 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-06 | 12kV | 安全工器具室
38 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-07 | 12kV | 400V开关室
39 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-08 | 12kV | 400V开关室
40 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-01 | 35kV | 安全工器具室
41 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-02 | 35kV | 安全工器具室
42 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-03 | 35kV | 安全工器具室
43 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-04 | 35kV | 安全工器具室
44 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-05 | 35kV | 安全工器具室
45 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-06 | 35kV | 安全工器具室
46 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-07 | 35kV | 安全工器具室
47 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-08 | 35kV | 安全工器具室
48 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-01 | 35kV | 安全工器具室
49 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-02 | 35kV | 安全工器具室
50 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-03 | 35kV | 安全工器具室
51 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-04 | 35kV | 安全工器具室
52 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-05 | 35kV | 安全工器具室
53 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-06 | 35kV | 安全工器具室
54 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-07 | 35kV | 安全工器具室
55 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-08 | 35kV | 安全工器具室
56 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-09 | 35kV | 35kV开关室
57 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-10 | 35kV | 35kV开关室
58 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-11 | 35kV | 35kV开关室
59 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-12 | 35kV | 35kV开关室
60 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-13 | 35kV | 400V开关室
61 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-14 | 35kV | 400V开关室
62 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-15 | 35kV | 400V开关室
63 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-16 | 35kV | 400V开关室

## 安全工器具-H5-2
序号 | 物质名称 | 编号 | 物资类型 | 摆放位置
1 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB1-04 | 10kV | 货架一2层
2 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB1-05 | 10kV | 货架一2层
3 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB3-07 | 35kV | 货架一2层
4 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB3-08 | 35kV | 货架一2层
5 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB2-04 | 220kV | 货架一2层
6 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB2-044 | 220kV | 货架一2层
7 | 拉闸杆 | GFFD-LZG-05 | 220kV | 货架一3层
8 | 绝缘凳 | GFFD-JYD2-02 | 二层 | 一层暖通房、高抗二室
9 | 绝缘凳 | GFFD-JYD3-03 | 三层 | 一层暖通房、高抗二室
10 | 绝缘凳 | GFFD-JYD3-04 | 三层 | 一层暖通房、高抗二室
11 | 绝缘梯 | GFFD-JYT3-02 | 3米 | 消防泵房
12 | 伸缩绝缘梯 | GFFD-SSJYT4-04 | 4米 | 一层暖通房、高抗二室
13 | 伸缩绝缘梯 | GFFD-SSJYT6-04 | 6.8米 | 一层暖通房、高抗二室
14 | 围栏 | GFFD-JYWL-03 | 绝缘 | 35KV开关室
15 | 围栏 | GFFD-JYWL-04 | 绝缘 | 35KV开关室
16 | 验电器 | GFFD-YDQ2-05 | 220kV | 主变室安全工具柜
17 | 验电器 | GFFD-YDQ3-06 | 35kV | 主变室安全工具柜
18 | 验电器 | GFFD-YDQ3-07 | 35kV | 主变室安全工具柜
19 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-09 | 12kV | 主变室安全工具柜
20 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-10 | 12kV | 主变室安全工具柜
21 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-17 | 35kV | 主变室安全工具柜
22 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-18 | 35kV | 主变室安全工具柜
23 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-17 | 35kV | 主变室安全工具柜
24 | 绝缘靴 | GFFD-JYX35-18 | 35kV | 主变室安全工具柜

## 安全工器具-H5-1
序号 | 名称 | 场内编号 | 规格 | 放置位置
1 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-21 | 35kV | 3层仓库
2 | 绝缘手套 | GFFD-JYST35-22 | 35kV | 3层仓库
3 | 绝缘靴 | GFFD-JYST35-21 | 35kV | 3层仓库
4 | 绝缘靴 | GFFD-JYST35-22 | 35kV | 3层仓库
5 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-13 | 12kV | 3层仓库
6 | 绝缘手套 | GFFD-JYST12-14 | 12kV | 3层仓库
7 | 绝缘凳 | GFFD-JYD2-03 | 二层 | 3层仓库
8 | 绝缘凳 | GFFD-JYD3-05 | 三层 | 3层仓库
9 | 绝缘凳 | GFFD-JYD3-06 | 三层 | 3层仓库
10 | 绝缘梯 | GFFD-JYT3-03 | 3米 | 3层仓库
11 | 伸缩绝缘梯 | GFFD-SSJYT4-03 | 4米 | 3层仓库
12 | 伸缩绝缘梯 | GFFD-SSJYT6-03 | 6.8米 | 3层仓库
13 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB1-07 | 10kV | 3层仓库
14 | 接地线绝缘杆 | GFFD-JDB1-08 | 10kV | 3层仓库
15 | 高压拉闸杆 | GFFD-LZG-09 | 220kV | 3层仓库
16 | 高压拉闸杆 | GFFD-LZG-10 | 220kV | 3层仓库
17 | 三相短路接地线 | GFFD-JDX1-41 | 10kV | 3层仓库
18 | 声光验电笔 | GFFD-YDQ3-08 | 35kV | 3层仓库
19 | 声光验电笔 | GFFD-YDQ3-09 | 35kV | 3层仓库
20 | 声光验电笔 | GFFD-YDQ2-06 | 220kV | 3层仓库

## 常用仪表
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量
1 | 万用表 | 福禄克 | F17B+ | 6
2 | 电子兆欧表 | 克列茨 | KEW3125A | 3
3 | 钳形表 | 福禄克 | F317 | 6
4 | 无线高压核相仪 | 优利德 | UT269A | 1
5 | 红外测温枪 | 福禄克 | F62 MAX+ | 6
6 | 手摇兆欧表 | 南京祥瑞德 | ZC11D-10/2500V | 5
7 | 相序表 | 优利德 | UT261B | 2